**“МОНХОРУС ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК -Н**

**ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Б.БЯМБАДОРЖ ТАНАА**

**142/20 ТООТ АЛБАН БИЧГИЙН ХАРИУ ТОДРУУЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Танай компаниас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу “114-Р АГААРЫН ШУГАМЫН ХААХ ШҮҮЛТҮҮРИЙГ ХУДАЛДАН АВЧ, СУУРИЛУУЛАХ” ДҮТ/202001003 дугаартай тендерийн дараах тодруулгыг хүргүүлж байна.

1. Дархан-Шарынголын 114-р ЦДАШ-ын өндөр үелзлэлийн холбооны төхөөрөмжийн давтамжийн зурвас:

**TX: 128кГц-136кГц**

**RX: 84кГц-92кГц**

1. Давтамжийн зурвасын сонголт: **80кГц-239кГц**