Тодруулга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Барааны нэр | Загвар |
| 1 | Насос-19 | CNP CDL12-4 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |
| 2 | Насос-33 | CNP TD40-16/2 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |
| 3 | Насос-34 | CNP TD 40-36/2 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |
| 4 | Насос-35 | CNP TD 50-12/2 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |
| 5 | Насос-36 | CNP TD 50-18/2 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |
| 6 | Насос-37 | CNP TD 50-24/2 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |
| 7 | Насос-38 | CNP TD 50-28/2 эсвэл түүнтэй дүйцэх гэж ойлгох |