Тодруулгад хариу хүргүүлэх тухай

Танай ирүүлсэн тодруулга авах тухай албан бичигтэй танилцлаа.

Манай ЭҮТӨҮГ/20240102126 дугаартай тендерийн техникийн тодорхойлолт дах ган хоолойн материалыг **Ст3** гэснийг **Ст3сп** (ГОСТ 380-2005) гэж ойлгох ба хэрэглээний зориулалт нь ус, уур байна. Техникийн тодорхойлолтод хамаарах тухайн дүйцэх стандартад Ст3сп материалаар үйлдвэрлэж болно гэснийг доорх зургийн улбар шараар тодотгосон хэсгээс үзнэ үү.

