“Зүүн үйлдвэрийн 1,2,3-р цех, савалгааны барилгууд, сэлбэг хэрэгслийн агуулах, ажилчдын хотхоны оффис, зоогийн газар, халуун усны байр А,Б байруудад дулааны тоолуур суурилуулах” ТТТХХК/20240101106 тоот тендерийн суурилуулах шаардлагатай дулааны тоолуур диаметр, зарцуулалт, тоо ширхэгийн мэдээллийг хавсралтаар хүргүүлэв.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Тоолуур суурилуулах обьект | Шугамын диаметр | Суурилуулах тоолуурын диаметр | Зарцуулалт | Тоо ширхэг |
| 1 | Ажилчдын хотхон төв оффис | Ф80 мм | Ф65 мм | 25м3/ц | 1 ширхэг |
| 2 | А байр | Ф76 мм | Ф50 мм | 15м3/ц | 1 ширхэг |
| 3 | Б байр | Ф50 мм | Ф40 мм | 10м3/ц | 1 ширхэг |
| 4 | Зоогийн газар | Ф50 мм | Ф40 мм | 10м3/ц | 1 ширхэг |
| 5 | Халуун усны байр | Ф50 мм | Ф40 мм | 10м3/ц | 1 ширхэг |
| 6 | 1-р цехийн барилга | Ф150 мм | Ф150 мм | 150м3/ц | 1 ширхэг |
| 7 | 2-р цехийн барилга | Ф150 мм | Ф150 мм | 150м3/ц | 1 ширхэг |
| 8 | 3-р цехийн барилга | Ф50 мм | Ф40 мм | 10м3/ц | 1 ширхэг |
| 9 | 1-р цехийн савалгаа | Ф50 мм | Ф40 мм | 10м3/ц | 1 ширхэг |
| 10 | 2-р цехийн савалгаа | Ф50 мм | Ф40 мм | 10м3/ц | 1 ширхэг |
| **Нийт:** | | | | | 10ширхэг |