|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бараа бүтээгдхүүний хэмжээ | **100 000 ширхэг** |
| 2 | Вирус тээвэрлэх орчин хадгалах сав, /тюбе/ | Эргэдэг тагтай эсвэл асгарах гоожихооргүй, таглаатай байх  Тюбны хэмжээ: 3 - 12ml, эргэдэг таглаатай, пластик |
| 3 | Вирус тээвэрлэх орчин | Гаднах байдал: Улаан эсвэл яагаан шингэн  Хэмжээ: 1 - 3 мл.  Орчны Ph нь тогтвортой, бактер, мөөгөнцөрийн эсрэг антибиотик агуулсан  Хадгалалт: Зориулалтын хадгалалтын хэмд, 12 сараас багагүй хугацаагаар хадгалах боломжтой |
| 4 | Бамбар | Хамар, залгиурын арчдас авах зориулалттай, нэг удаагийн савалгаатай, ариун байх  Бамбарын иш уян 145±5 мм, амархан хугардаг 1-2 ховилтой байх  Бамбарын үзүүр нь синтетик /полиэстер, нейлон, дакрон/ материал ороогдсон, үсэрхэг сойз хэлбэртэй байх  Сорьц авах сойзтой хэсгийн урт 15-20 мм, диаметр 1,8 ± 0,2 мм байх |
| 5 | Сертификат | СЕ/ FDA/ ISO сертификатын аль нэгээр баталгаажсан байх |
| 6 | Баталгаат хугацаа | Барааны хүчинтэй байх хугацаа 12 сар. |
| 7 | **2.** **Стандарт**:  СЕ/ FDA/ ISO сертификатын аль нэгээр баталгаажсан.  **3. Баглаа, боодол:**  Ариутгасан, 1 удаагийн савалгаатай  **4. Бараа хүргэх газар:**  Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар  **5. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь:**  Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 7 хоног. | |